附件：

省卫健委机关饮水机维保及滤芯更换服务需求

	
	品牌型号
	使用时间
	数量
	数量合计

	PP棉滤芯
	安吉尔牌10寸
	每3个月更换一次
	8支/台/次
	184支

	前置活性炭滤芯
	安吉尔牌10寸
	每3个月更换一次
	4支/台/次
	92支

	后置活性炭滤芯
	安吉尔牌快接型T33
	每3个月更换一次
	4支/台/次
	92支

	反渗透膜滤芯
	安吉尔牌3013RO
	每12个月更换一次
	1支/台/次
	23支

	反渗透膜滤芯
	熊小夕牌
	每12个月更换一次
	1支/台/次
	1支

	PP棉滤芯
	熊小夕牌
	每3个月更换一次
	1支/台/次
	4支

	PP棉滤芯
	碧涞牌JNA2A30KF
	每3个月更换一次
	2支/台/次
	6支

	前置活性炭滤芯
	碧涞牌JNA2A30KF
	每3个月更换一次
	1支/台/次
	4支

	反渗透膜滤芯
	碧涞牌JNA2A30KF
	每12个月更换一次
	1支/台/次
	1支

	全年整机维保
	1年
	1年
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