附件.清单明细表

| 序号 | 更换明细 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水泵拆除、安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵拆除 | 流量46.8m³/h,扬程28m | 台 | 2 |  |  | / | 包工包料 |
| 2 | 水泵安装 | 流量46.8m³/h,扬程28m | 台 | 2 |  |  | 上海东方、威乐、上海连成 | 包工包料 |
| 二 | 橡胶软接、止回阀、截止阀、钢管等拆除安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡胶软接拆除 | DN100 | 个 | 6 |  |  | / | 包工包料 |
| 2 | 钢管拆除拆除 | DN100 | 米 | 8 |  |  | / | 包工包料 |
| 3 | 钢制门、木质门拆除 | 2000*1140mm | 樘 | 1 |  |  | / | 包工包料 |
| 4 | 钢管 | DN100 | 米 | 10 |  |  | 鞍钢、包钢、友发 | 包工包料 |
| 5 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | 6 |  |  | 上海开维喜、埃美柯、上海沪龙 | 包工包料 |
| 6 | 闸阀 | DN100 | 个 | 12 |  |  | 上海开维喜、埃美柯、上海沪龙 | 包工包料 |
| 7 | 止回阀 | DN100 | 个 | 3 |  |  | 上海开维喜、埃美柯、上海沪龙 | 包工包料 |
| 三 | 其他更换维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲级防火门安装 | 2000*1140mm | 樘 | 1 |  |  | 盼盼、王力、永和安 | 包工包料 |
| 3 | 管道油漆 | 3.5m*150mm | 处 | 1 |  |  | 三棵树、灯塔、双虎 | 包工包料 |

注：含所产生的垃圾清理费用。