## sheet1
2025年第二次新增医疗服务项目技术规范确认评审结果汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报类型 | 项目内涵 | 内涵一次性耗材 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 项目申报科室 | 申请单位名称 | 上报单位 | 评审结果
1 | 310904010x | 可控定量三氧直肠灌注免疫诱导疗法 | 新增 | 患者取左侧卧位，暴露肛门；润滑肛管前端10cm，轻柔置入肛管7~10cm（小儿置入1~2cm）；取用合适浓度和容量三氧气体，嘱患者放松肛门，缓慢注入；注入完毕用夹子迅速夹闭；拔出肛管，嘱患者夹紧肛门，卧位休息15~30分钟，治疗结束。含三氧机器使用。 | 一次性灌肠包、一次性50ml注射器、过滤器、治疗巾等。 | 灌肠管（肛管）、一次性使用肠道冲洗袋 | 次 | 无 | 消化内科 | 湖北省天门市第一人民医院 | 天门市卫生健康委 | 审核通过
2 | 121400001 | 引流管护理 | 修订 | 指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，观察引流穿刺处伤口敷料有无渗液，引流管是否在位，各部分连接是否紧密，引流是否通畅，引流液的颜色、性状及量，准确记录，发现异常及时处理。不含换药。 | 防水垫、一次性帽子、医用外科口罩、一次性检查手套 | 换药、特殊药物、一次性负压引流装置、导管冲洗器、导管固定装置 | 日 | 更换引流装置加收 | 感染科（含结核病） | 黄石市公共卫生医疗救治中心 | 黄石市卫生健康委 | 审核通过
3 | 120800003X | 营养泵持续胃肠内输注 | 新增 | 指使用营养泵经胃肠道持续泵入各种肠内营养液。核对医嘱及患者信息，评估患者及胃肠内管路，根据医嘱准备肠内营养液，连接营养泵管，排气。评估胃肠内管路功能，连接营养泵管。将泵管安装入泵体，调节泵参数并运行。泵入过程中保持管路通畅，观察泵运行情况，观察不良反应，按时更换泵管，及时处理泵报警。输注完毕时予以冲管。 | 注射器/灌注器、营养袋 | 营养泵管 | 日 |  | 营养科 | 咸宁市中心医院 | 咸宁市卫生健康委 | 审核通过
4 | 310701027 | 指脉氧监测 | 修订 | 采用光电血氧检测技术结合容积脉搏描记技术，用两束不同波长的光（660nm的红光和905nm的近红外光）通过透射指夹式传感器，照射人体指端而获取测量血氧饱和度数据。 | 无 | 无 | 次 |  | 感染科（含结核病） | 黄石市公共卫生医疗救治中心 | 黄石市卫生健康委 | 审核通过
5 | 120100018X | 儿童哮喘控制评分量表 | 新增 | 是一种评估哮喘控制情况的测试问卷表，用于4-11岁儿童哮喘患者，该问卷一共有7个问题，让患儿回答前4道问题，如果患儿需要帮助，可以帮助患儿阅读或理解这些问题，但要患儿自己选择答案，家属回答剩下的3道题，最后把得分加起来得到总分，医生根据得分了解患儿的哮喘控制情况。 | 打印纸 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 咸宁市中心医院 | 咸宁市卫生健康委 | 审核通过
6 | 340200012 | 认知知觉功能检查 | 修订 | 包括计算定向思维推理检查。增加：包括“蒙特利尔认知评估”。 | 一次性口罩、纸张、帽子 | 无 | 次 |  | 神经内科 | 黄石市中心医院 | 黄石市卫生健康委 | 审核通过
7 | 311501001 | 精神科A类量表测查 | 修订 | 包括帕金森病统一评分量表测评、宗(Zung)氏焦虑自评量表、宗(Zung)氏抑郁自评量表、汉密尔顿焦虑量表、汉密尔顿抑郁量表、艾森贝格（Asberg）抗抑郁剂副反应量表、躁狂状态评定量表、简明精神病评定量表(BPRS)、五分量表、临床总体印象量表(CGI)、药物副作用量表、不自主运动评定量表、迟发运动障碍评定量表、锥体外系副作用量表、气质量表、艾森贝格行为量表、常识注意测验、简明心理状况测验(MMSE) 、瞬时记忆测验、长谷川痴呆测验 、认知方式测定 、小学生推理能力测定 、儿童内外控量表 、儿童孤独行为检查量表 、康奈氏(Conners)儿童行为量表、阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 、注意广度测定 、注意分配测定、短时记忆广度测定 、瞬时记忆广度测定 、检查空间位置记忆广度测定、再认能力测定感统量表、日常生活能力评定量表、智力成就责任问卷、丹佛小儿智能发育筛查表、比奈智力测定(10岁以下)、绘人智力测定、思维型、艺术型测定 、催眠感受性测定 | 一次性口罩、帽子、纸张 | 无 | 次 | 测查时间30分钟以内，使用电脑自测的量表加收 | 神经内科 | 黄石市中心医院 | 黄石市卫生健康委 | 审核通过
8 | 311503032X | 认知矫正治疗(CCRT) | 新增 | 由经过训练的专业人员采用一系列能特异针对各种认知缺陷的计算机化的神经认知矫正任务(包括认知灵活性、工作记忆、计划训练、社会认知四个治疗模块)，治疗在治疗室进行，治疗过程中由经过训练的专业人员进行辅助和指导。用于精神障碍认知缺陷的非药物治疗。 | 无 | 其他能导致认知缺陷疾病 | 次 |  | 精神病科 | 十堰市中医医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核通过
9 | 311202019x | 早产儿护理 | 新增 | 指对出生时胎龄小于37周的活产婴儿进行护理。评估早产儿病情，核对医嘱、患儿胎龄、日龄、体重增长、皮肤等情况，准备暖箱，水槽中加适量蒸馏水，根据体重设置适宜温度、湿度，监护早产儿面色、体温、呼吸、心率、血压变化及各种管路的连接固定。观察喂养过程中的病情变化。体位摆至功能位，定时更换体位，保持体位舒适。定期更换暖箱，做暖箱消毒并送细菌培养标本，记录。 | 无 | 无 | 日 |  | 儿科（含儿童保健） | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核通过
10 | 311202016x | 脑氧饱和度监测 | 新增 | 指用于预防脆弱脑功能患者因低血压、低灌注性缺血、缺氧相关的围术期急性脑卒中、术后谵妄和术后认知功能损害等重大脑部并发症的监测。通过放置在前额颅骨的传感器或发光电极，连接监护仪，持续监测患者脑部氧供氧耗平衡状态和趋势变化，对异常状况和趋势，随时予以干预处理。 | 无 | 无 | 2小时 |  | 儿科（含儿童保健） | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核通过
11 | 311202018x | 贝利婴幼儿发展量表测评(BSID) | 新增 | 指用于评估婴幼儿的发育情况及发展水平的测评。由经过训练的专业人员对被试实施测验，在结构上设置为智力量表评估、运动量表评估和行为记录3个量表评估，测评后出具人工报告。 | 无 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核通过
12 | 310205009 | 连续动态血糖监测 | 修订 | 指持续监测72小时，每24小时测定不少于288个血糖值。含探头 | 无 | 无 | 次 | 连续动态血糖监测安装术加收50元 | 内分泌病专业 | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核通过
13 | 310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 修订 | 无 | 无 | 增加胰岛素泵管 | 小时 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素（胰岛素泵安装术加收加收48元） | 内分泌病专业 | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核通过
14 | 310902018x | 内镜下贲门缩窄术 | 新增 | 内镜下贲门套扎缩窄术是经胃镜通过将贲门局部黏膜套扎、使其瘢痕化进而达到贲门缩窄，从而有效起到抗反流的作用。 | 0 | 套扎器 | 次 | 无 | 消化内科 | 国药东风总医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核通过
15 | 311300015x | 肌腱/韧带/周围神经旁注药治疗 | 新增 | 局部皮肤消毒、局部麻醉，将穿刺针刺入肌肉、肌腱、韧带或周围神经旁，拔出针芯，接注射器，注入治疗药物，将穿刺针拔出，局部压迫止血，再次观察药物分布情况，观察有无出血等并发症。无菌敷料覆盖穿刺部位。不含麻醉与超声引导。 | 无 | 一次性穿刺针 | 每病灶 |  | 康复医学科（含疼痛） | 武汉市第四医院 | 武汉市卫生健康委 | 审核通过
16 | 310605032x | 全肺灌洗术 | 新增 | 全身麻醉，消毒铺巾，双腔支气管插管(由纤维支气管镜引导或麻醉医师置入)，分侧肺机械通气。证实两肺完全分离后，让两肺同时吸入100%氧气10-15分钟以驱出肺内氮气；再夹住肺灌洗侧的导管10分钟以上，以便观察单肺通气时的氧合状况。灌洗侧的气管插管与一Y型管相连，分别接输液装置与负压吸引装置，对目标肺进行大量生理盐水全肺灌洗。记录每次和累计出入量。含支气管镜检查。 | 呼吸管路、Y型三通管、一次性冲洗管路、一次性计量杯 | 无 | 单侧 | 双侧肺灌洗加收2000 | 呼吸内科 | 武汉市肺科医院 | 武汉市卫生健康委 | 审核通过
17 | 480000066x | 放松功治疗 | 新增 | 应用中医气功学语言与行为对患者进行身心放松的诱导，使患者个体或群体进入状态，并通过心理诱导治疗疾病。 | 无 | 无 | 次 |  | 中医科 | 武汉市精神卫生中心 | 武汉市卫生健康委 | 审核通过
18 | 480000067x | 中医五音治疗 | 新增 | 由经过中医心理培训的中医师或中医心理师、护士完成辨证处方和干预治疗。医生根据每个患者自身身体结构不同，五脏在脏气上的差异，配合不同的音乐，运用五行原理，使它们相生、相克，又相互制约，五音搭配组合，适当突出某一种音来调和身体，就可以达到调节情绪的作用。五音治疗以个体音乐治疗的形式，每次60分钟，具体治疗次数根据具体病情决定。 | 无 | 无 | 次 |  | 中医科 | 武汉市精神卫生中心 | 武汉市卫生健康委 | 审核通过
19 | 320100011 | 经颈静脉长期透析管植入术 | 修订 | 增加拔管术 | 无菌手术包、敷料、止血材料 | 无 | 次 |  | 肾内科 | 钟祥市人民医院 | 荆门市卫生健康委 | 审核通过
20 | 310605022x | 经支气管镜超声微探头检查 | 新增 | 麻醉，润滑，经口或经鼻插入支气管镜，经活检钳通道插入超声微探头，观察气道黏膜及黏膜下组织并对病变部位进行超声检查。图文报告。 | 无菌纱布、一次性吸氧管、注射器、一次性手套、一次性治疗碗、一次性治疗巾、利多卡因凝胶、电极片、电源灯泡、消毒清洗液、碘伏、酒精、棉签 | 超声微探头导管 | 次 | 每患者进行超声支气管镜检查的次数 | 呼吸内科 | 宜昌市中心人民医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核通过
21 | 240700005x | 肿瘤冷冻消融治疗 | 修订 | 消毒铺巾，使用局部麻醉在影像引导下进行微创定位穿刺，采用常规工业氮气或氩气经微创穿刺胸部、腹部及四肢进行实体肿瘤超微细胞靶向治疗（含肺部其他病变）。不含麻醉，超声或CT引导。 | 无菌纱布、 一次性吸氧管、 注射器、 一次性手套、 一次性治疗巾、治疗碗、止血钳、布巾钳、 利多卡因、电极片、碘伏 、酒精、棉签 | 一次性冷冻消融针 | 次 | 每增加一个消融点加收 | 呼吸内科 | 宜昌市中心人民医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核通过
22 | 310800030x | 双重血浆分子吸附系统治疗术 | 新增 | 维护静脉透析管路，完成透析机管路预充并建立体外循环，开始行双重血浆分子吸附系统治疗术，达到治疗量后回血、结束治疗。 | 无菌纱布、一次性使用敷贴、一次性使用肝素帽、注射器、一次性手套、电极片、碘伏、棉签 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管、膜型血浆分离器、一次性使用血浆胆红素吸附器、一次性使用血液灌流器、微泵推注 | 次 | 每患者进行双重血浆分子吸附系统治疗术的次数 | 感染科（含结核病） | 宜昌市中心人民医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核通过
23 | 331503022x | 肿瘤微波消融术 | 修订 | 开放手术穿刺肿瘤组织，微波消融，冲洗创面，缝合包扎。包括各种结节。 | 无菌纱布、 一次性吸氧管、 注射器、一次性 手套、一次性治疗巾、治疗碗、止血钳、布、、巾钳、利多卡因、电极片、碘伏、酒精、棉签 | 一次性微波消融针 | 次 |  | 呼吸内科 | 宜昌市中心人民医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核通过
24 | 340200047x | 偏瘫肢体功能评定 | 新增 | 采用偏瘫肢体功能评定量表对患者上、下肢的运动、感觉、腱反射、痉挛、协调、平衡、关节活动度、转移、步态活动、疼痛及直肠膀胱功能等进行综合评估。人工分析检查结果出具报告。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 宜昌市中心人民医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核通过
25 | 330100029x | 静脉连续镇痛治疗 | 新增 | 通过静脉留置导管连接电子微量泵用储药装置或一次性使用输注泵进行持续镇痛，及时评价镇痛效果、患者生命体征和并发症等，调整给药剂量。调整相关参数后，应观察10-15分钟，及时有效预防和处理各类并发症。 | 无 | 一次性使用医用三通道旋阀、一次性使用输液连接管、一次性使用无菌溶药注射器、电子输注泵 | 日 |  | 重症医学科 | 荆门市中心医院 | 荆门市卫生健康委 | 审核通过
26 | 310206013X | 卡托普利试验 | 新增 | 试验前尽可能停用药物至少1周，普食、空腹、过夜，于上午8点卧位或坐位采血并测血压，取血后立即口服卡托普利25-50毫克，然后继续保持同样体位2小时，于上午10点再次取血并测血压。血标本检测血肾素活性/肾素浓度、血管紧张素Ⅱ、醛固酮、血钾、血钠。试验前一天留24小时尿测定24小时尿钾、钠。专科医生分析试验结果。 | 4 | 静脉留置针 | 次 | 无 | 心血管内科 | 国药东风总医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核通过
27 | 440000005 | 药物罐 | 修订 | 药陶罐是将罐内喷入药酒后，利用药酒燃烧形成负压，将罐吸附在盖有面饼的痛点皮肤处，再予燃艾绒，以激发经气，运行气血，达到温经散寒、缓解疼痛的目的。 | 一次性中单、手套、精油、艾绒、打火机、面饼、95%酒精 | 无 | 单罐 | 药陶罐加收60 | 中医科 | 十堰市太和医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核通过
28 | 340200052x | 独立生活能力训练 | 新增 | 对功能移动性活动、进食、更衣、个人卫生、如厕、交流、社会交往等独立生活动作进行系统的评定，发现存在的问题并将制定相关的训练计划付诸实施的过程，包括模拟训练和实际家务动作训练。 | 无 | / | 次 |  | 精神病科 | 宜昌市优抚医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核通过
29 | 340200050x | 精神障碍作业疗法训练 | 新增 | 应用专业理论和不同的治疗模式对精神障碍的患者进行治疗，患者可以有机会自己选择并积极参与一些有意义且符合个人能力和程度以及环境需求的活动。 | 无 | 量表 | 次 |  | 精神病科 | 宜昌市优抚医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核通过
30 | 311501004x | 匹兹堡睡眠质量指数量表测评(PSQI) | 新增 | 指用于睡眠障碍患者、精神障碍患者评价睡眠质量，同时也适用于一般人睡眠质量的测评。主要评估被试者最近一个月的睡眠质量。PSQI由19个自评条目和5个他评条目组成，其中第19个条目和5个他评条目不计分，18个条目组成7个因子，累积各因子成分得分为匹兹堡睡眠质量指数量表的总分。由经过训练的专业人员进行评定，获得匹兹堡睡眠质量指数，并出具报告。 | 无 | 无 | 次 |  | 精神病科 | 宜昌市优抚医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核通过
31 | 340200053x | 医疗体操训练 | 新增 | 应用简单木棍、棒、拉力带等或徒手进行体操训练，包括呼吸操、功能性体操等。 | 无 | / | 次 |  | 精神病科 | 宜昌市优抚医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核通过
32 | 310403017x | 扁桃体注射特异性免疫治疗 | 新增 | 选择变应性鼻炎患者，排除禁忌症后，进行口咽表面麻醉，压舌板充分暴露，在患者的一侧扁桃体上级注射一定剂量的双螨免疫制剂，观察并记录是否发生不良事件及处理。 | 无 | 无 | 次 |  | 变态反应科 | 湖北省人民医院 | 湖北省人民医院 | 审核通过
33 | 311000001 | 腹膜透析置管术 | 修订 | 包括拔管术 | 一次性无菌手套、口罩、纱布等 | 增加除外 内容：一次性腹透导管置管术辅助钳 | 次 | 拔管术收取150元。增加计价说明：微创置管固定术加收320元；微创复位固定术加收320元。 | 肾内科 | 湖北省人民医院 | 湖北省人民医院 | 审核通过
34 | 110500002x | 健康管理服务 | 新增 | 为体重管理门诊提供的全流程、个性化健康管理服务，旨在通过科学评估、精准干预和动态跟踪，帮助患者实现长期有效的体重控制及健康改善。 | 无 | 无 | 月 |  | 内分泌病专业 | 湖北省人民医院 | 湖北省人民医院 | 审核通过
35 | 240500006x | 放射治疗3D打印成形设计 | 新增 | 对患者CT/MR等影像及放射治疗数据进行个体化的放疗方案器官模型、放射治疗定位装置、近距离放疗插植导板等3D打印建模设计处理，编辑并生成用于3D打印的模型，可用于3D打印制备。不含定制式3D打印人体器官模型、定制式放射治疗定位装置、定制式近距离放射治疗插植导板。 | 无 | 定制式3D打印人体器官模型、定制式近距离放射治疗插植导板、定制式放射治疗定位装置 | 次 |  | 肿瘤科 | 湖北省人民医院 | 湖北省人民医院 | 审核通过
36 | 240400008x | 模板引导组织间插植放疗 | 新增 | 患者摆位，体位固定，利用模板引导操作插植针植入和放置施源器，后装机器操作及照射。不含影像学引导，不含个体化插植方案设计，不含一次性插植模板。 | 无 | 定制式近距离放射治疗插植导板、定制式放射治疗定位装置 | 次 |  | 肿瘤科 | 湖北省人民医院 | 湖北省人民医院 | 审核通过
37 | 340200047x | 感觉统合能力发展评定量表测评 | 新增 | 指用于筛查感觉统合失调儿童的测评。在经过训练的专业人员指导下，由家属、教师或其他知情者填写量表，共58个条目，由经过训练的专业人员将填写结果进行输机和计算机分析处理，根据计算机分析处理结果，审核后出具报告。 | 无 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 恩施州中心医院 | 恩施州卫生健康委 | 审核通过
38 | 340200021x | 儿童运动功能评定 | 新增 | 指对6-18岁儿童及青少年一对一完成的测验项目。使用评估量表，根据患者情况选择肌力、肌张力、粗大运动功能、精细运动功能、平衡功能等相关内容，有针对性的进行运动功能评估。人工分析检查结果出具报告。 | 无 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 恩施州中心医院 | 恩施州卫生健康委 | 审核通过
39 | 340200048x | 吞咽球囊治疗 | 新增 | 医生或治疗师利用球囊导管对于吞咽障碍中以环咽肌功能障碍为主要表现的患者进行的一项侵入性操作，具体操作是操作者将球囊导管经口或经鼻在患者的配合下沿吞咽通路插入至食道入口下方，将气囊充气后逆行提拉至环咽肌位置，在患者的主动抗阻运动和操作者的辅助扩张操作下完成环咽肌的开放，并经过多次的操作(一般5-15次)对患者食道入口进行刺激，从而重新建立起环咽肌功能的中枢控制的一种治疗方法。 | 手套、纱布、一次性换药碗、棉签、注射器、一次性胃管、压舌板 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 恩施州中心医院 | 恩施州卫生健康委 | 审核通过
40 | 311400062x | 自体血清皮肤试验 | 新增 | 抽一红管血，静置30分钟，将红管血放入离心机，离心10分钟后取出备用。患者前臂用酒精消毒两遍一共做3个过敏源的皮试：第①个用1ml注射器抽0.1ml0.9%氯化钠溶液皮内注射0.05ml；第②个用1ml注射器抽0.9%氯化钠溶液0.05ml加上0.05ml血清混合后皮内注射0.05ml；第③个用1ml的注射器抽取0.1ml血清皮内注射0.05ml。 | 真空采血管、一次性注射器 | 无 | 次 |  | 皮肤科 | 襄阳市中医医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核通过
41 | 220302014x | 超声骨龄检测 | 新增 | 含单侧桡骨、单侧尺骨以及单侧股骨的检查，测量骨骼的骨化中心与骺软骨的高度，求得骨化率，通过正常值对照表得到骨龄；不含关节积液、滑膜增生、肌腱及韧带病变等常规关节检查内容 | / | / | 次 |  | 医学影像科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 审核通过
42 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 修订 | 修订项目内涵，增加“包括留置动脉针” | / | / | 次 |  | 风湿免疫科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 审核通过
43 | 121100004x | 高流量输血输液加压加温治疗 | 新增 | 对严重大出血患者，使用可精确控制温度和压力参数的加压加温治疗仪，进行高流量输血输液治疗，以快速纠正失血性休克并预防低体温的发生，改善患者预后。 | 手套、手术帽、手术单等 | / | 次 |  | 急诊科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 审核通过
44 | 120200004x | 严重创伤紧急多学科团队抢救 | 新增 | 对严重创伤患者（创伤严重程度ISS评分≥16）开放绿色通道，紧急启动严重创伤多学科团队。严重创伤多学科紧急救治团队由创伤外科医师（副主任医师或高年资主治医师）作为领导者，迅速组织3个及以上专科协同诊疗。多学科团队对严重创伤患者进行快速评估与复苏，制定治疗方案。不含清创缝合、胸腔闭式引流术、导尿、不含监护及护理等 | 手套、纱布绷带、手术单等 | 胸板、一次性冲洗枪、组织胶水 | 每学科 | 每次计费不超过6个学科 | 急诊科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 审核通过
45 | 310607001 | 高压氧舱治疗 | 修订 | 含治疗压力为2个大气压以上(超高压除外)、舱内吸氧用面罩、头罩和安全防护措施、舱内医护人员监护和指导；不含舱内心电、呼吸监护和药物雾化吸入等 | / | 修订除外内容，增加“一次性输氧管道” | 次 | 修订说明，增加“轮椅占位加收” | 康复医学科（含疼痛） | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 审核通过
46 | 331602015x | 自体脂肪及脂肪基质成分（ADRCs）回收移植术 | 新增 | 设计、消毒铺巾、体位摆放、全麻，于身体其他部位行脂肪抽吸术，根据医源性软组织缺损、凹陷体积大小准备治疗中手术用填充脂肪混合物，通过自体脂肪及脂肪基质成分回收设备纯化脂肪，回收获得自体脂肪及脂肪基质成分（ADRCs），将治疗用脂肪与ADRCs混合，受区切口，均匀注射自体脂肪与ADRCs混合物至医源性软组织缺损、凹陷患处，缝合，供区包扎。不含脂肪抽吸术。 | 手套、纱布、注射器等 | 一次性使用脂肪及脂肪基质成分处理管路套件 | 每部位 |  | 普通外科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 审核通过
47 | 310208005x | 内脏脂肪与皮下脂肪测量 | 新增 | 检测内脏脂肪面积与皮下脂肪面积，用于内脏肥胖的诊断及相关疾病风险评估。 | 耦合剂、大卷纸 | / | 次 |  | 全科医学科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 审核通过
48 | 310702028x | 心肌缺血体外冲击波治疗术 | 新增 | 暴露患者胸部，贴附电极片在患者左侧胸壁心前区。调节耦合水囊的高度，使探头顶端略微突出于水囊表面，贴靠探头表面至胸壁定位缺血节段。调节能量，治疗期间密切监测生命体征。含超声及心电监护。 | 耦合剂、大卷纸、电极等 | / | 次 |  | 全科医学科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 审核通过
49 | 430000001 | 普通针刺 | 修订 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针、拨针等 | 16#针头、拨针、一次性医用帽、医用输液贴、医用外科口罩、一次性使用医用垫单、葡清专用消毒液、医用擦手纸 | 无 | 5个穴位 | 每增加一个穴位加收 | 中医科 | 襄阳市中心医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核通过
50 | 440000001 | 灸法 | 修订 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸、麦粒灸、中药泥灸、铺棉灸等 | 艾绒、隔离介质（艾炷与皮肤间垫上如姜片、蒜片、附子饼等）、酒精棉球、碘伏棉签 镊子 一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用脱脂纱布、一次性医用帽、医用透气粘胶带、医用外科口罩、一次性使用医用垫单、消毒湿巾、卷纸、医用折蟊式擦手纸、黄色垃圾袋、黑色垃圾袋、葡清专用手消毒液、洁关柔免洗手消毒凝胶抑菌洗手液、扎带、弯盘 | 无 | 次 |  | 中医科 | 襄阳市中心医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核通过
51 | 310604013x | 经皮纵隔病变穿刺活检术 | 新增 | 消毒铺巾，局部麻醉，以粗针头破皮，然后选用合适型号和长度的专用不带针芯细针，连接专用注射器，在影像学导引下迅速刺达病灶。根据刺入时所见到的病灶移动或依靠穿刺针刺入病变时的手感来判断抵达病灶。嘱患者屏住呼吸或尽量保持平静呼吸，迅即负压抽吸下将穿刺针在病灶内旋转或作来回刺戳提插动作，以期松动组织取得更多标本，负压抽吸后减压拔针。 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 医用脱脂纱布片、碘伏、一次性20m1注射、一次性医用帽、医用透气粘胶带、一次性使用无菌手术洞巾、医用外科口罩 、一次性使用医用垫单、消毒湿巾、一次性无菌敷贴、医用折叠式擦手纸、黄色垃圾袋、黑色垃圾袋、葡清专用手消毒液、洁芙柔免洗手消毒凝胶、抑菌洗手液、扎带、利器盒、一次性使用手术衣、一次性5ml注射器 | 无 | 次 | 以一个病灶为计价基准，每增加一个病灶加收50% | 肿瘤科 | 襄阳市中心医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核通过
52 | 310206017x | 肾上腺穿刺术 | 新增 | 麻醉，消毒铺巾，在影像学引导下穿刺至肾上腺，取病理活检。含影像学引导。 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用脱脂纱布片、碘伏 一次性20m1注射、一次性医用帽、医用透气粘胶带、一次性使用无菌手术洞巾、医用外科口罩、一次性使用医用垫单、消毒湿巾、一次性无菌敷贴、医用折叠式擦手纸、黄色垃圾袋、黑色垃圾袋、葡清专用手消毒液、洁芙柔免洗手消毒凝胶、抑菌洗手液、扎带、利器盒、一次性使用手术衣、一次性5ml注射器 | 无无 | 单侧 | 以一侧病灶为计价基准，同侧每增加一处不超0.5倍，双侧增加不超过0.8倍 | 肿瘤科 | 襄阳市中心医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核通过
53 | 120600006X | 伤口冲洗 | 新增 | 指使用专用的伤口冲洗设备对动物致伤的伤口进行规范的冲洗，保证一定温度和冲洗时间等等，由医务人员指导患者冲洗伤口方法，讲解冲洗注意事项。含人工及冲洗前后伤口评估。 | 无 | 液体敷料 | 次 | 狂犬病伤口难易度不同且冲洗注意事项多，需要医务人员认真跟患者进行讲解。有时需要医务人员在旁边指导帮忙冲洗 | 急诊科 | 荆州市第一人民医院 | 荆州市卫生健康委 | 审核不通过
54 | 121100003x | 体温干预 | 新增 | 对危重症患者使用先进的加热技术和监测设备（如恒温箱、温毯机、耳温枪等），以维持患者核心体温在正常范围内的综合医疗措施。通过目标体温管理，可预防致死三联征（低体温、酸中毒、凝血功能障碍）的发生。 | 手套、口罩 | / | 小时 |  | 急诊科 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 审核不通过
55 | 450000015X | 踝关节损伤推拿治疗 | 新增 | 患者坐位，术者用拔伸法牵引患侧足踝，拇指按揉痛处，并向下捋顺，同时做踝关节的屈伸活动，轻轻归合，使筋回槽，最后用擦法擦热局部。 | 一次性使用医用口罩、手套 、帽子 | 无 | 单侧 |  | 康复医学科（含疼痛） | 黄石市中心医院 | 黄石市卫生健康委 | 审核不通过
56 | 340200047X | 运动处方 | 新增 | 运动处方是由运动处方技术培训合格人员，依据处方对象的基本健康信息、体力活动水平、医学检查与诊断、运动风 险筛查、运动测试等结果，以规范的运动方式和规定的运动频率、强度、时间、周运动总量、进阶以及注意事项，形成局部和整体相结合、近期和远期目标相结合的个性化健康促进及疾病防治的主动运动指导方案。运动处方分为健身运动处方和医疗运动处方两类：（1）健身运动处方以健康人群和慢病风险人群为主要服务对象；慢性疾病风险人群包括久坐少动、高血压、糖代谢紊乱、肥胖、血脂异常等风险因素人群；健康人群包括不同年龄段、不同生理状态、不同地理气候环境人群。（2）医疗运动处方以慢病人群、运动损伤人群和围手术期人群为主要服务对象。慢性疾病人群包括心血管疾病、代谢性疾病、恶性肿瘤、神经精神疾病等人群；运动损伤和围手术期人群包括运动系统各种慢/急性损伤和因手术需要卧床、制动等减少活动的人群。 | 不粘胶热敏打印纸 | 无 | 次 |  | 运动医学科 | 咸宁市中心医院 | 咸宁市卫生健康委 | 审核不通过
57 | 311202001x | 新生儿多功能暖箱治疗 | 新增 | 使用新生儿多功能培育箱，针对特殊病情新生儿或婴儿在维持恒温、恒湿环境治疗与监测的同时，根据病情需要进行开启或闭合遮篷，床体旋转、升降，具备X线检查用托盘、辐射抢救台等检查治疗功能。治疗前需要预热，加湿器加蒸馏水，设置箱温及体温报警限，放置体温探头，并按规范定期清洁、消毒暖箱，治疗过程中需要密切监测患儿生命体征，皮肤黏膜、体液循环情况、出入量。 | 肤温探头 | 无 | 小时 |  | 儿科（含儿童保健） | 黄石市妇幼保健院 | 黄石市卫生健康委 | 审核不通过
58 | 120800002 | 肠内营养灌注 | 修订 | 指经鼻胃管、鼻肠管、小肠造瘘、胃造瘘、食管造瘘等途径灌注药物或要素饮食、各种配方奶。核对医嘱及患者信息，解释操作目的取得配合。评估患者病情及管路情况。取适当体位，消毒管口，用灌注器注入少量温开水冲洗管路。将营养液灌入营养袋，连接至营养通路。采用重力或营养泵灌入营养液，或用灌注器推注药物或要素饮食。灌注结束后用温开水冲洗管路，妥善固定。观察患者反应，处理用物，洗手，记录，做好健康教育及心理护理。 | 一次性营养输注袋/管、营养泵管、灌注器（50ml）、无菌手套、安尔碘、棉签、胶贴（或导管固定装置）、一次性治疗巾、20ml/30ml无菌注射器、pH试纸（用于管道位置验证）等 | 营养泵 | 次 |  | 护理专业 | 黄石市中心医院 | 黄石市卫生健康委 | 审核不通过
59 | 120300001X | 经鼻高流量呼吸湿化氧疗 | 新增 | 指经鼻腔向肺部送入高流量和恒定氧浓度的湿化气体。消毒后的经鼻高流量呼吸湿化治疗专用设备连接主动加温的呼吸管路和高流量鼻塞，将鼻塞正确佩戴在患者鼻孔处，宣教正确呼吸方式，根据患者病情及时调整各项参数，记录治疗效果。 | 无 | 无 | 小时 |  | 儿科（含儿童保健） | 黄石市妇幼保健院 | 黄石市卫生健康委 | 审核不通过
60 | 450000018X | 盆底肌电刺激治疗 | 新增 | 通过神经肌肉电刺激治疗仪等设备，对盆底肌肉电生理指标及功能进行治疗。 | 肌电电极片、肌电头、压力气囊、、消毒免洗洗手液、医用外科口罩、一次性医用手套、一次性医用中单 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 黄石市中心医院 | 黄石市卫生健康委 | 审核不通过
61 | 310601001x | 经皮肢体氧分压测定 | 新增 | 连接氧分压测定设备于肢体不同部位，开启氧分压测定设备，完善监测前准备，连接氧分压测定设备于肢体不同部位，分别检测肢体不同部位的氧分压，记录并报告。 | 贴片电极 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 黄石市妇幼保健院 | 黄石市卫生健康委 | 审核不通过
62 | 330802049X | 心房颤动脉冲消融治疗 | 新增 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下，监护仪监护下，血管造影机影像学引导下，消毒铺巾，局部麻醉，将导管经静脉血管插入心脏，到达心房颤动的病灶部位。然后，通过导管释放电脉冲，对病灶进行消融。不含有创性心内电生理检查。 | 电极片、注射器 | 房间隔穿刺针，标测导管，长导丝，血管鞘，房间隔穿刺鞘，球囊 | 次 |  | 心血管内科 | 咸宁市中心医院 | 咸宁市卫生健康委 | 审核不通过
63 | 330802047X | 经导管缘对缘修复术 | 新增 | 经心表或外周血管途径，在DSA和/或超声引导下，采用经导管的介入手术方式，进行二尖瓣修复。不含二尖瓣替换术和体外循环。 | 注射器 | 经导管二尖瓣夹合系统、经导管二尖瓣人工腱索装置、经导管二尖瓣修复系统、血管缝合装置、切口保护套 | 次 |  | 心血管内科 | 咸宁市中心医院 | 咸宁市卫生健康委 | 审核不通过
64 | 330802048X | 经导管无导线起搏器植入术 | 新增 | 消毒铺巾，局部麻醉，监护仪监护下，血管造影机X线引导下穿刺静脉，数次扩张后，沿超硬导丝放置传送鞘管至右心房中部。经传送鞘管放置无导线起搏器系统，跨过三尖瓣；造影确认位置后释放无导线起搏器，牵拉试验确认勾齿固定良好，电学测试良好后剪断栓绳，撤出传送鞘管及输送导管。不含监护、造影、DSA引导。 | 注射器 | 无导线起搏器、传送鞘管、导丝、扩张器 | 次 |  | 心血管内科 | 咸宁市中心医院 | 咸宁市卫生健康委 | 审核不通过
65 | 340200047x | 吞咽障碍治疗 | 新增 | 医生或治疗师对于各种原因导致的吞咽障碍患者进行促进吞咽功能和进食能力的徒手康复训练，包括吞咽运动的基础训练(如吞咽器官的运动训练、姿势的控制和调整，包括下咽技术的练习如Shaker法、门德尔松手法、舌控制法)；以及吞咽的代偿技术练习,包括侧方吞咽、转头吞咽、用力下咽和声门上吞咽的演练；根据患者的实际进食行为进行对症治疗包括如喂咽技术的练习、食物的控制、对食物性状的处理以及家属的指导和宣教。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核不通过
66 | 311202020x | 经呼吸机管道雾化吸入 | 新增 | 核对医嘱及患者信息，解释操作目的取得配合。评估患者病情、呼吸机参数设置及患者呼吸系统状况等。患者使用双回路呼吸机管路，准备三通接头的呼吸机雾化装置、氧气流量表、中心供氧装置或雾化器。用无菌注射器配制药物，加入呼吸机雾化瓶，将雾化装置安装在患者吸气回路端，雾化装置底部连接氧气管路，连接中心供氧或雾化器。协助患者取适当体位，清理呼吸道，打开氧流量表或雾化器开关，根据病情决定雾化时间，观察患者生命体征及气道情况，雾化前后呼吸机参数及波形的变化，及时吸痰，协助患者采取舒适体位，处理用物，评价雾化效果并记录，做好健康教育和心理护理。不含吸痰。 | 呼吸过滤器 | 雾化器 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核不通过
67 | 340200049x | 肺功能综合训练 | 新增 | 指可以对胸廓及其周围软组织进行主被动运动和呼吸训练；也可根据情况选择咳嗽训练，体位引流，特殊手法或器械训练等措施；训练目的是提高患者的肺部呼吸功能。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核不通过
68 | 311202017x | 保护性隔离护理 | 新增 | 指用于抵抗力低或极易感染患者的护理。了解患者病情及血象，评估病情及合作情况等，洗手，戴口罩、帽子，穿隔离衣，戴手套，做好解释取得配合，注意保护患者，患者用物经消毒后带入房间，餐具每天消毒，便后清洁肛门，每天房间空气消毒，定期做隔离环境的细菌学采样检测，限制探视。 | 无 | 无 | 日 |  | 儿科（含儿童保健） | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核不通过
69 | 340200048x | 上肢综合运动训练 | 新增 | 徒手及利用各种上肢综合运动训练设备，为患者进行被动的、辅助主动的、主动的、抗阻的关节活动范围训练、肌力训练、局部缓解肌肉痉挛训练、局部肌肉牵拉训练、协调性训练、运动控制训练、活动能力训练及器械训练。 | 无 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 黄冈市中心医院 | 黄冈市卫生健康委 | 审核不通过
70 | 311400053 | 翻身床治疗 | 修订 | 包括对重症患者翻身、变换合适体位等护理指导。 | 无 | 无 | 日 |  | 重症医学科 | 荆门市人民医院 | 荆门市卫生健康委 | 审核不通过
71 | 310208005X | 盐水输注试验 | 新增 | 试验开始：空腹卧位，上午8点-9点开始0.9%生理盐水2000毫升静脉滴注，4小时内滴完。在盐水滴注前和结束时分别抽血测肾素浓度/肾素活性、血管紧张素Ⅱ、醛固酮、皮质醇、血钾、钠。试验全程应密切监测血压、心率及患者症状。试验结束及完成化验检测后，专科医生分析和评估试验结果。 | 真空采血 针，真空 采血管 | 无 | 次 |  | 内分泌病专业 | 鄂州市中心医院 | 鄂州市卫生健康委 | 审核不通过
72 | 111000006X | 围产期营养健康咨询指导 | 新增 | 指门诊医生或具有营养相应资质的护士解答指导患者孕前、孕期、产褥期相关营养问题。如孕前、孕期及产褥期各阶段的营养需要，如何进行营养状况评估，如何进行膳食补充，如何进行合并症的营养治疗等，以及产前注意事项、运动等。 | 无 | 无 | 次 |  | 护理专业 | 鄂州市中心医院 | 鄂州市卫生健康委 | 审核不通过
73 | 310701033x | 6分钟步行测试 | 新增 | 采用标准化方法，对患者进行时间限定的步行距离、步行速度以及不适症状的检查。人工分析检查结果出具报告。 | 0 | 无 | 次 |  | 心血管内科 | 国药东风总医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核不通过
74 | 340100031x | 经颅磁刺激治疗 | 新增 | 应用高强度脉冲磁场作用于头部特定解剖部位投影表面，磁场在大脑皮质内产生的感应电流能调节神经细胞动作电位，导致靶向效应器出现特异性可观察的生理反应。在理疗室进行治疗。设备采用经颅磁刺激仪。治疗对象坐位或半卧位，可固定头部。专业人员遵照医嘱根据病情及治疗目的进行定位并放置治疗线圈，选择适宜治疗参数包括频率、强度、串时程、串间歇、总脉冲数等进行治疗，观察靶向效应器反应。治疗后观察治疗反应，记录治疗单。 | 磁刺激仪定位帽、理疗用体表电极片 | 无 | 次 |  | 中医科 | 湖北省肿瘤医院 | 湖北省肿瘤医院 | 审核不通过
75 | 340200047x | 呼吸功能训练 | 新增 | 徒手为患者胸部及其周围部位的肌肉进行被动的、辅助主动的、主动的放松训练、腹式呼吸训练、呼吸肌训练、缩唇式呼吸训练、咳嗽训练，体位引流，特殊手法操作训练及器械训练。 | 吹嘴、橡胶手套 | 无 | 次 |  | 康复医学科（含疼痛） | 荆门市中心医院 | 荆门市卫生健康委 | 审核不通过
76 | 340200047x | 肠道功能训练 | 新增 | 向患者介绍肠道功能训练方法和目的等相关知识，取得患者配合，判断患者肠道功能障碍类型，治疗师选择适宜的肠道训练方法，对患者腹部及其周围部位通过手法进行被动的、辅助的放松和相应的刺激，加强患者肠道蠕动和排空。除按既定程序讲解并示范操作动作外，也包括对患者和家属指导训练方法，观察患者有无肠道蠕动改善，有无肛门括约肌活动，有无盆底肌活动，有无血压升高，记录训练效果，避免因训练方法不当而引起的自主神经过反射。 | 无 | 无 | 次 |  | 血液科 | 湖北省肿瘤医院 | 湖北省肿瘤医院 | 审核不通过
77 | 310100038x | 远隔缺血适应治疗 | 新增 | 通过一种非侵入性方式对某一器官或组织进行反复、短暂的缺血刺激，（如四肢等部位的短暂缺血刺激，需通过气压装置对四肢进行周期性压迫，如使用气压袖带阻断血流5分钟，再释放5分钟，循环多次）。治疗后观察治疗反应，记录治疗单。治疗过程中血压血氧测量记录不单独计费。 | 无 | 无 | 次 | 一个治疗过程（充气5分钟，释放5分钟，循环多次）为一次 | 神经内科 | 湖北省荆门市康复医院 | 荆门市卫生健康委 | 审核不通过
78 | 310903018x | 经超声内镜经穿刺针囊腔内镜检查 | 新增 | 麻醉，润滑，对于腹腔、胸腔内病变在超声内镜引导下使用穿刺针建立穿刺通道，插入内镜进行观察。图文报告。含超声内镜、监护、活检、病理学检查。 | 穿刺活检针 | 穿刺活检针 | 次 |  | 消化内科 | 荆门市中医医院 | 荆门市卫生健康委 | 审核不通过
79 | 310903004a | 双气囊小肠镜检查 | 修订 | 含局部治疗 | 气囊 | 气囊 | 次 |  | 消化内科 | 荆门市中医医院 | 荆门市卫生健康委 | 审核不通过
80 | 340200047x | 神经发育障碍康复训练 | 新增 | 治疗师员核对登记患者信息，了解患者病情，排出神经发育疗法禁忌症。在患者配合下，治疗师进行系统化评估，依据B氏分期或者ASIS分级明确疾病阶段，运用Bobath技术、Brunnstrom技术、Rood技术、本体神经肌肉促进技术、运动在学习技术、神经调整技术，结合运动发育顺序、发育反射、神经恢复理论、中枢整合等技术诱发患者肢体功能的恢复、促进运动功能提高。。 | 无 | 无 | 次 | 无 | 康复医学科（含疼痛） | 十堰市太和医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核不通过
81 | 120100018x | 俯卧位排痰 | 新增 | 护士指导患者行胸式呼吸及腹式呼吸训练5-10次，将患者安置于俯卧位，使用咳痰机、振动排痰仪或人工叩击患者背部10-15分钟，安置患者半坐卧位，固定胸廓，协助有效咳痰。 | 无 | 无 | 次 | 无 | 护理专业 | 十堰市太和医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核不通过
82 | 440000001 | 灸法 | 修订 | 葫芦灸：用药粉、艾条、葫芦完美搭配，采用道家古代葫芦灸法，依托葫芦特殊的形状质地，将药艾气化后的高密度能量聚于要调理的病灶部位，药乘艾之功，艾借药之效，达到治疗疾病为目的的一种操作技术。 | 一次性中单、手套、打火机、艾柱、精油、纱布、毛巾、大浴巾、药粉 | 无 | 次 | 加收100元 | 中医科 | 十堰市太和医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核不通过
83 | 440000012x | 盆灸 | 修订 | 盆灸是一种新的艾灸疗法，将艾柱垂直于皮肤，艾火的传感直接垂直作用于施灸的部位，容易吸收，陶瓷盆的内圆设计可让艾柱周边分散的火力聚拢收集，渗透力更强从而达到温经止痛、散寒活血、扶正祛邪的作用。 | 一次性中单、手套、打火机、艾柱、精油、纱布、毛巾、大浴巾、姜汁 | 无 | 个 | 按盆个数计费 | 中医科 | 十堰市太和医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核不通过
84 | 440000013x | 温通拨筋罐技术 | 新增 | 通过温通拨筋罐内插艾条，结合了揉、碾、推、按、点、烫、熨等多种手法，是一种治疗性和舒适性并存的新疗法，它具有调、通、温、补的功效。 | 一次性中单、手套、打火机、艾柱、精油、纱布、毛巾、大浴巾、姜汁 | 无 | 经络部位 | 经络部位 | 中医科 | 十堰市太和医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核不通过
85 | 340200049X | 音乐心理治疗 | 新增 | 在独立的治疗室内进行，由接受过音乐心理治疗训练的治疗师完成。在音乐治疗学、心理学理论和技术的指导下，根据患者主诉的心身疾病表现，运用一切与音乐有关的形式(包括聆听音乐作品、音乐放松、音乐绘画、演唱、演奏、个体音乐活动、团体音乐活动等),对患者的认知行为、心理情绪、躯体症状等进行引导性治疗，帮助患者修正不合理信念，疏解负性情绪体验，消除躯体症状；同时树立合理信念，体验积极情绪，引导正性认知，从达到改善认知情绪，修复心理创伤的目标。治疗对象主要包括脑损伤患者、老年患者、慢性病患者和特殊儿童等。 | 无 | 量表 | 次 |  | 精神病科 | 宜昌市优抚医院 | 宜昌市卫生健康委 | 审核不通过
86 | 340200047X | 本体感觉神经肌肉促进训练 | 新增 | 徒手对患者单侧、双侧、对侧、对称与非对称肢体进行螺旋对角交差运动模式的训练，并利用患者现存的运动能力进行被动的、辅助主动的、主动的、抗阻的关节活动范围训练，肌力训练，运动控制能力训练，本体感觉功能训练，功能性活动训练及器械训练。 | 无 | 无 | 否 | 否 | 康复医学科（含疼痛） | 湖北省第三人民医院 | 湖北省第三人民医院 | 审核不通过
87 | 311000048x | 腹膜透析在院治疗指导 | 新增 | 在院内向患者或家属进行操作培训(使用示范模具)环境、清洁及消毒换液操作、规范洗手、外出口换药护理、腹透液加药技术、淋浴技术、相关知识培训、透析原理、腹膜炎的预防、体重血压、血糖及透析液的测量、环境及物品的清洁、水盐平衡、居家透析常见问题的处理、运动指导、透析液的加温和储藏、物品的订购。 | 无 | 腹膜透析外接短管，碘液微型盖 | 次 |  | 肾内科 | 湖北省第三人民医院 | 湖北省第三人民医院 | 审核不通过
88 | 310100043X | 自控连续镇痛治疗 | 新增 | 连接电子微量泵用储药装置或一次性使用输注泵进行持续镇痛。患者根据其自身疼痛的程度，自行按压给药键以减少疼痛。定时随访，观察镇痛效果，患者生命体征和并发症等，并调整给药剂量。调整相关参数后，应观察10-15分钟，及时有效预防和处理各类并发症。不含置管术。 | 无 | 无 | 日 |  | 肿瘤科 | 湖北省第三人民医院 | 湖北省第三人民医院 | 审核不通过
89 | 310701031X | 脑氧饱和度监测 | 新增 | 指用于预防脆弱脑功能患者因低血压、低灌注性缺血、缺氧相关的围术期急性脑卒中、术后谵妄和术后认知功能损害等重大脑部并发症的监测。通过放置在前额颅骨的传感器或发光电极，连接监护仪，持续监测患者脑部氧供氧耗平衡状态和趋势变化，对异常状况和趋势，随时予以干预处理。 | 脑氧饱和度监测用传感器 | 无 | 2小时 |  | 重症医学科 | 荆州市第一人民医院 | 荆州市卫生健康委 | 审核不通过
90 | 111000016x | 营养状况评估与咨询 | 新增 | 指具有相应资质的营养师或医师通过营养筛查量表判断营养相关风险，调查基本膳食状况、疾病状况、用药史等(包括婴儿母乳喂养状况)，计算每日膳食能量及营养素摄入量，测定能量消耗，测量人体身高、体重、腰围、臀围、上臂围生化实验室检查等，计算体重指数，进行综合营养评定。出具营养处方。 | 无 | 无 | 次 |  | 营养科 | 恩施州中心医院 | 恩施州卫生健康委 | 审核不通过
91 | 310100042X | 自控皮下镇痛术 | 新增 | 指用于癌痛或其他顽固性疼痛的治疗。在监护条件下，消毒铺巾，麻醉，穿刺置入皮下，固定穿刺针并连接镇痛泵。术毕敷料覆盖。此方法并发症少，监测、管理与护理相对简单，患者的依从性好、安全性高，非常适合慢性疼痛及癌症患者的疼痛与症状控制。皮下持续输注给药在患者的舒适度及生活质量方面比口服和静脉给药途径具有更多的优点，现已广泛用于临床治疗，尤其皮下持续输注阿片类药物在难治性癌痛治疗中越来越普遍。 | 无 | 镇痛泵或电子给药泵、留置针、正压接头 | 次 |  | 肿瘤科 | 湖北省第三人民医院 | 湖北省第三人民医院 | 审核不通过
92 | 440000013x | 中药泥灸治疗 | 修订 | 是在中医经络辨证的基础上，根据患者病情临时调配，由中药粉末、姜汁、药酒、蜂蜜、醋等均匀混合外敷于患处，并根据操作规范在不同时间段进行温度调节的集热疗、经皮给药和穴位刺激为一体的综合外治法。药泥调配干湿度适宜，涂药厚薄均匀，范围超出患处1-2厘米，厚度以2-3毫米为宜，并以保鲜膜覆盖涂药部位。 | 检查手套 医用脱脂纱布 一次性医用帽 医用外科口罩 一次性使用医用垫单 保鲜膜 中药粉 医用折叠式擦手纸， 葡清专用手消毒液， 火山泥基质 | 无 | 次 |  | 中医科 | 襄阳市中心医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核不通过
93 | 440000012x | 铺棉灸治疗 | 新增 | 将脱脂棉片摊展成3×3平方厘米大小的一张张薄片备用，或依病损区大小制作，覆盖在穴区或病灶区表面，医生点燃棉片之一端，急吹其火，使棉片一过性燃完。然后，用消毒乙醇棉球擦拭去灰烬，待干后再换新的薄棉片，如法再灸，如此3-4次，以皮肤潮红为度。 | 新疆长绒棉 酒精棉球 碘伏棉签 镊子 一次性使用灭菌橡胶外科手套 医用脱脂纱布 一次性医用帽 医用透气粘胶带 医用外科口罩 一次性使用医用垫单 消毒湿巾 卷纸 医用折蟊式擦手纸 黄色垃圾袋 黑色垃圾袋 葡清专用手消毒液 洁关柔免洗手消毒凝胶抑菌洗手液 扎带 弯盘 | 无 | 次 |  | 中医科 | 襄阳市中心医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核不通过
94 | 311202015 | 新生儿行为测定 | 修订 | 指主治及以下医师在普通门诊提供的技术诊疗服务。患者初建病历(电子或纸质病历)，核实就诊者信息，就诊病历传送，病案管理。询问病情，听取主诉，病史采集，向患者或家属告知，进行一般物理检查，书写病历，开具检查单，根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。或医护人员根据新生儿神经发育量表对其神经运动进行评估并出具报告。 | 无 | 无 | 次 |  | 儿科（含儿童保健） | 襄阳市中心医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核不通过
95 | 340200048x | 关节持续渐进性静态牵伸训练 | 新增 | 经过主管医生评估，根据病情开具医嘱，操作人员核对患者信息及医嘱，告知患者治疗目的、作用及注意事项，协助患者采取舒适的治疗体位，将治疗器具置于患者治疗部位，对好固定点，将上下绑带固定，开始旋转旋钮，并询问患者感受，待患者治疗部位有轻度牵伸感或可耐受痛感即停止旋转旋钮，告知患者在此状态下维持5分钟，5分钟后询问患者感受，牵伸感或痛感消失或耐受可在此转动旋钮，依次类推，直到治疗时间结束。结束治疗后反向转动旋钮至起始位，再松开绑带，完成治疗。 | 一次性中单 | 无 | 次 | 30分钟/次 | 康复医学科（含疼痛） | 十堰市太和医院 | 十堰市卫生健康委 | 审核不通过
96 | 310605012 | 经内镜气管内肿瘤切除术 | 修订 | 通过内镜技术进行的微创手术，旨在移除气管内的良性或恶性肿瘤，以恢复气道通畅。 | 注射针、电圈套器、活检钳、止血夹（各种夹)、套扎器、一次性高频止血钳 | 注射针、电圈套器、活检钳、一次性高频止血钳 | 次 | 每增加一个肿物加收，加收不超过10个肿物 | 呼吸内科 | 襄阳市中心医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核不通过
97 | 330100033x | 自控连续镇痛治疗 | 新增 | 连接电子微量泵用储药装置或一次性使用输注泵进行持续镇痛。患者根据其自身疼痛的程度，自行按压给药键以减少疼痛。定时随访，观察镇痛效果，患者生命体征和并发症等，并调整给药剂量。调整相关参数后，应观察10-15分钟，及时有效预防和处理各类并发症。不含置管术。 | 电子注药泵盒 50ml注射器 一次性医用帽 医用透气粘胶带 一次性使用医用垫单 消毒湿巾 一次性无菌敷贴 医用折叠式擦手纸 黄色垃圾袋 黑色垃圾袋 葡清专用手消毒液 洁芙柔免洗手消毒凝胶 抑菌洗手液 扎带 利器盒 碘伏 | 无 | 日 | 按日计价，每增加1天增加不超过0.5倍 | 肿瘤科 | 襄阳市中心医院 | 襄阳市卫生健康委 | 审核不通过