## 报价单
报价单
工程名称：省卫健委东湖院区消防隐患整改 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓主管加装 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m |  | 50
2 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.支吊架 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | kg |  | 60
3 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.消防管道刷漆 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m2 |  | 15.7
4 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.名称:金属百叶窗 2.材质:铝合金 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m2 |  | 4.86
5 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:角铁支撑 2.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m |  | 15.48
6 | 03B001 | 临边、临空警示标牌 | 1.名称:临边、临空警示标牌 2.300*400mm 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 个 |  | 6
7 | 03B002 | 天台加装疏散梯 | 1.名称:天台加装疏散梯 2.伸缩梯（含物流、安装）顶部液压撑杆 3.钛镁合金 4.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 付 |  | 2
8 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像机安装（带报警功能） 2.和现有设备平台系统匹配，能够统一联动 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 台 |  | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省卫健委东湖院区消防隐患整改 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:户外防水扬声器 2.功率:30W 3.安装方式:壁挂 4.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 个 |  | 1
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:七类屏蔽网线安装 2.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m |  | 160
11 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:POE交换机安装 2.和现有设备平台系统匹配，能够统一联动 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 台 |  | 1
12 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.名称:原门拆除 2.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 樘 |  | 1
13 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称:钢制防火门安装 2.型号:乙级 3.含闭门器 4.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m2 |  | 1.81
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:RVV-2*1.5 4.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m |  | 20
15 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m |  | 15
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 个 |  | 1
17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明吸顶灯 2.型号:220v，应急时间≥90min 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 套 |  | 22
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省卫健委东湖院区消防隐患整改 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:双头应急灯 2.安装部位:明装 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 套 |  | 11
19 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:安全出口指示牌 2.安装部位:壁挂 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 套 |  | 11
20 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:楼层显示牌 2.安装部位:壁挂 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 套 |  | 11
21 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散指示灯安装 2.安装部位:壁挂 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 套 |  | 11
22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:ZR-BV-1.5mm2 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m |  | 500
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:KBG管 2.材质:KBG 3.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m |  | 460
24 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:楼板 2.洞尺寸:DN50 | 个 |  | 5
25 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:消防栓箱维修改造 2.工作内容:包含消防栓箱门的拆除更换、消防水带的拆除更换、宣传贴安装等 3.箱门尺寸:800*500 4.消防水带规格:25m 5.宣传贴规格:不干胶 6.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | 套 |  | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：省卫健委东湖院区消防隐患整改 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.高度:1.3m 4.其他未尽事宜详相关规范要求及满足现场施工要求 | m |  | 20
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计