附件一：

委机关饮水机滤芯更换明细表

| 名称 | 品牌型号 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP棉滤芯 | 安吉尔牌10寸 | 2支/台/次 | 192支 | 每3个月更换一次 |
| 前置活性炭滤芯 | 安吉尔牌10寸 | 1支/台/次 | 96支 | 每3个月更换一次 |
| 后置活性炭滤芯 | 安吉尔牌快接型T33 | 1支/台/次 | 96支 | 每3个月更换一次 |
| 反渗透膜滤芯 | 安吉尔牌3013RO | 1支/台/次 | 24支 | 每12个月更换一次 |